Слайд № 1

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ, ПОДГОТОВКА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И ПРОВЕДЕНИЕ БАКТЕРИОСКОПИИ КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ.

Н.Д. Киричек,

фельдшер-лаборант

лабораторного отделения

БУЗОО «ОКБ»

Легочные заболевания представляют собой одну из самых больших угроз  для здоровья человечества. С ними связана каждая шестая смерть в мире. За годы, прошедшие с начала столетия, переломить ситуацию с этими заболеваниями по настоящее время не удалось.

Увеличение числа пациентов с заболеваниями легких связано с экологическими, генетическими, профессиональными факторами, а также с образом жизни.

Слайд № 2

Для исследования легких и выявления патологий применяется   рентгенологические, эндоскопические исследования, ультразвуковая диагностика,  лабораторные методы. Лабораторная диагностика легочных заболеваний имеет на сегодняшний день огромное значение  и является одним из главных в постановке диагноза и, соответственно, в выборе метода лечения.

Слайд №3

Отличительные свойства микобактерии  туберкулеза:

- устойчивость к действию кислот и спирта;

- сохранение  жизнеспособности при воздействии различных физических и химических агентов.

- в невысохшей мокроте (при определенных условиях) бактерии Коха могут оставаться  жизнеспособными до полугода.

- в высохшей мокроте на различных предметах (мебель, книги, посуда, постельное белье, полотенца, пол, стены и пр) они могут сохранять свои свойства в течение нескольких месяцев.

- палочка Коха погибает на солнечном свету в течение 1,5 часов. Ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за 2-3 минуты.

Слайд №4

- Основной источник заражения – пациент с открытой формой туберкулеза, у которого в капле мокроты содержится до 2-3 миллионов микобактерий.

- Реже заражение наступает от употребления в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных.

- Заражение возможно через предметы обихода больного, при поцелуях, при докуривании чужих сигарет.

- Отмечено так же внутриутробное заражение плода у больных туберкулезом беременных женщин.

Слайд №5

В областной клинической больнице ежегодно проводится до 4 тысяч исследований, и  обследуются до 1700 пациентов. Выявляемость составляет около 13 случаев заболеваемости туберкулезом. Одним из основных среди биологических материалов, используемых для диагностики различных заболеваний дыхательных путей, является мокрота. К ней обычно примешивается слюна из полости рта, слизь из носоглотки, поэтому очень важным в исследовании является тщательное соблюдение правил сбора. Медицинский лабораторный техник должен обучить медицинскую сестру основным правилам  сбора мокроты для исследований.

Слайд № 6

Сбор мокроты производится  в специально выделенном помещении, оснащенном бактерицидной лампой и средствами дезинфекции, в присутствии и при участии медицинской сестры.

Слайд № 7

Мокрота лучше отходит, если накануне исследования пациент употреблял больше жидкости. Утром, необходимо  прополоскать  рот кипяченой водой.

При сборе мокроты пациент предварительно выполняет три глубоких вдоха с последующим энергичным откашливанием т.к. для исследования важно получить мокроту, а не слюну.

Объем исследуемой порции мокроты составляет 3-5 мл.

Слайд №8

Для выявления в мокроте кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) ее исследуют неоднократно, направляя в лабораторию утреннюю порцию не менее 3 дней подряд.

Микроскопия препаратов патологического материала по методу Циля- Нельсена является основным методом выявления кислотоустойчивых микобактерий (КУМ).

Слайд №9

Для сбора мокроты используются флаконы:

- прочные из прозрачного материала;

- удобные, с широким отверстием, герметично закрывающиеся крышками;

- объем 20-30мл;

- легко маркирующиеся;

-одноразового применения, изготовленные из горючего материала, легко поддающиеся утилизации.

Доставляют мокроту в лабораторию с сопровождающим бланком.

Слайд №10

Требования к выполнению данного исследования: медицинский лабораторный техник должен пройти первичное обучение в противотуберкулезном диспансере и получить допуск к работе с кислотоустойчивыми микобактериями.

Слайд № 11

Исследование проводится в отдельном кабинете, оснащенном согласно приказу МЗ РФ №109 от 21.03.2003г. «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ»

Рабочее место лаборанта оснащено оборудованием: стерилизатором воздушным; облучателем бактерицидным; микроскопом медицинским;

Слайд №12

- шкафом люминарно-потоковым;

- вытяжным шкафом FC-11С (с угольным фильтром);

- аквадисиллятором;

- холодильником;

- рабочими столами.

Слайд №13

Условием работы является правильная организация рабочего места. При работе с диагностическим материалом медицинский лабораторный техник должен соблюдать технику безопасности.

Для защиты сотрудников лабораторий  от инфекционных частиц, необходима хорошая вентиляция, защитная одежда, маски, защитные экраны и неукоснительное соблюдение техники  выполнения исследований.

Слайд №14

Важным является макроскопическое исследование мокроты. При большинстве патологических процессов выделяется относительно небольшое количество мокроты. Одномоментное отделение большого объема (до 200мл и более) наблюдается при хроническом процессе кавернозного туберкулеза.

Характер мокроты позволяет судить о патологическом процессе. Мокрота при туберкулезе может быть слизисто-гнойно-кровянистая. Характер мокроты устанавливается окончательно при микроскопическом исследовании и сочетается с ее цветом. При туберкулезе цвет мокроты может быть кровянистый а слоистость мокроты - трехслойная.

Слайд №15

Могут наблюдаться патологические примеси. Рисовидные зерна извести, спирали Куршмана обнаруживаются при распаде старых туберкулезных очагов в легких, а повышение лимфоцитов, эритроцитов в мокроте  характерно для туберкулеза легких.

Слайд №16

Для постановки диагноза  «туберкулеза» характерно обнаружение в мокроте Тетрады Эрлиха - четырех патологических элементов: обызвествленных эластических волокон, микобактерий тубкркулеза, кристаллов холестерина, и аморфной извести.

Слайд №17

Ответственный момент  при исследовании мокроты - приготовление препаратов. Бактериоскопическое исследование мокроты является методом выявления микобактерий туберкулеза. Изучаются окрашенные по Цилю-Нильсену мазки мокроты и бронхиальных смывов, полученные при эндоскопическом исследовании. Все частицы секрета, за исключением микобактерии, приобретают синий оттенок, а микобактерии - красный цвет.

Слайд №18

Методика окраски  кислотоустойчивых микобактерий. Для приготовления препарата наносят каплю взвеси бактерий на предметное стекло и высушивают на воздухе. Проводят фиксацию мазка. Мазок фиксируют нагреванием, проводя стекло 3-4 раза через пламя горелки. Излишнее нагревание может изменить морфологию клеток.

Слайд №19

Нанести на стекло краску Циля-Нильсена (карболовый фуксин). Покрыть фильтровальной бумагой. Нагреть стекло в пламени горелки до появления паров, не допускать кипения. Повторить 2-3 раза. Охладить.

Смыть краску водой. Слить краску со стекла.

По завершению этой стадии все бактерии и лейкоциты окрашиваются в розово - красный цвет.

Слайд №20

Смыть кислым спиртом, пока стекающие струйки не станут бесцветными.

Отмыть стекло водой.

Кислый спирт удаляет краску со всех клеток, кроме кислотоустойчивых.

Нанести на мазок краску метиленовый-синий (контрастирование) выдержать 1 мин.

Слайд №21

Метиленовый синий окрашивает обесцвеченные клетки в голубой цвет, розовые клетки останутся розовыми.

Слить краску, промыть водой, цвет мазка должен быть голубым.

Исследовать мазок под микроскопом.

Кислотоустойчивые микроорганизмы окрашиваются в розовый цвет, остальные в сине-голубой.

От медицинского лабораторного техника зависит качество приготовления препарата и его окраска.

Слайд №22

Для увеличения количества КУМ в единице исследуемого объема используют методы флотации и седиментации, особенно при ложноотрицательных результатах прямой бактериоскопии.

Наибольшее распространение получил метод флотации – при нем число положительных результатов бактериоскопически увеличивается на 10%.

Слайд №23

При микроскопическом исследовании препарата, следует просматривать не менее 100 полей зрения,  для обнаружения в препарате единичных КУМ.  Если результат исследования оказывается отрицательным, для подтверждения  просматриваются еще 200 полей зрения.

Количество КУМ,  является очень важным информационным показателем, характеризующим степень эпидемической опасности больного и тяжесть заболевания. Поэтому микроскопическое исследование должно быть  качественным. Принята градация результатов световой иммерсионной микроскопии по методу Циля-Нельсена.

Слайд 24

Чувствительность бактериоскопического метода напрямую зависит от кратности обследования пациента. Согласно исследованиям, однократный анализ мокроты на микобактерии туберкулёза имеет чувствительность 80-83%, двукратный (в течение двух дней) - 90-93%  , при исследовании трёх проб (в течение трёх дней) - 95-98%. Поэтому при подозрении на туберкулез органов дыхания необходимо исследовать не менее трёх проб мокроты.

Слайд 25

Таким образом, факторами, влияющими на результативность исследования мокроты на КУМ является выполнение исследований медицинскими лабораторными техниками, имеющими специальную подготовку, четкое выполнение технологии исследования, правильное проведение преаналитического этапа, качество биологического материала (мокроты); стандартизация методики приготовления мазка; строгое соблюдение методики фиксации и окрашивания.

Значимыми преимуществами бактериоскопического выявления КУМ в патологическом материале является доступность метода, его экономичность и быстрота получения результата.

От тщательного, внимательного и аккуратного выполнения методики напрямую зависит конечный результат анализа, который впоследствии скажется на выборе стратегии лечения. Значительная роль в этом медицинского лабораторного техника. Тактичность, сдержанность, быстрота мышления, одно из основных качеств специалистов клинико-диагностических лабораторий, без которого невозможно освоить нашу профессию это – скрупулезность.

СЛАЙД 26

Спасибо за внимание!