СЛАЙД 1

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Т.В. Аксюченко,

фельдшер-лаборант БУЗОО «Омская ЦРБ»

СЛАЙД 2

Вопросы обеспечения качества лабораторной диагностики – это актуальная проблема во всем мире. Удельный вес лабораторных исследований в общей структуре диагностических процедур составляет 70-90% . Главное требование, предъявляемое клиницистами к лабораторной диагностике – лабораторная информация должна быть качественной. Задача любой лаборатории – правильное и достоверное исследование биологического материала.

Контроль качества клинических лабораторных исследований - это создание и регулярное осуществление системы мероприятий для выявления и предотвращения недопустимых погрешностей, которые могут проявиться в процессе выполнения лабораторных исследований.

Это система мер по контролю над качеством выполнения лабораторного анализа на всех этапах его осуществления — от периода подготовки пациентов к процедуре взятия биологического материала, до использования полученных результатов в клинике.

СЛАЙД 3

Под качеством лабораторных исследований в мировой практике подразумевают:

- использование информативных показателей, таких как доступность и правильность выбора;

- своевременность и точность результата – правильное выполнение на всех этапах исследования;

- эффективное и компетентное использование полученных результатов.

СЛАЙД 4

Лабораторные дефекты это затраты не только времени и усилий персонала лаборатории, но и прежде всего  дефекты лечения пациента клиницистами. Ошибочная интерпретация лабораторного исследования ведет к ошибочной диагностике и ошибочному назначению лекарственных средств.

СЛАЙД 5

Весь процесс производства результатов лабораторных исследований состоит из следующих технологических процессов и операций:

- преаналитический этап – включает  в себя все стадии от назначения анализа клиницистом до поступления пробы в лабораторию на рабочее место, а именно: назначение анализа, взятие биологического материала, его обработку и доставку в лабораторию;

- аналитический этап  - непосредственное проведение исследований;

- постаналитический этап – оформление и использование результатов.

СЛАЙД 6

На сегодняшний день, к сожалению, контроль качества лабораторных исследований направлен в большей степени на аналитический этап – это внутрилабораторный контроль и внешняя оценка качества. Между тем статистика показывает, что причины недостоверной информации в значительной мере коренятся вне лаборатории, наибольшая частота ошибок приходится на преаналитический этап – от 45 до 70 % и постаналитический – 20-25 %,  и лишь 10-15 % - на аналитический этап.

Сложность контроля преаналитического этапа в лабораториях обусловлена участием большого количества персонала, имеющего различное подчинение, часто не имеющего медицинского образования (санитарки, курьеры, водители), преобладанием ручного труда, недоучетом физиологических факторов и некорректное составление заявки на лабораторные исследования, вследствие плохого знания диагностической ценности тестов.

На постаналитическом этапе осуществляется проверка специалистом лаборатории аналитической достоверности полученного результата и сравнение с референсными значениями. Проблемы, так называемой внелабораторной части этого этапа,  неумение клиницистами оценить сумму доказательств, сопоставляя результаты лабораторных  тестов с данными собственных наблюдений и результатами других видов исследований. Как результат недоверие лечащих врачей к полученным лабораторным исследованиям и назначение дополнительных исследований. Это приводит к увеличению объемов исследований и дополнительной нагрузке на специалистов лаборатории, а также к увеличению материальных расходов.

СЛАЙД 7

Необходима система мер для противодействия всем факторам, отклоняющим результат лабораторного исследования на всех этапах лабораторного исследования, выполнение определенных требований всеми участниками лабораторного исследования от сохранения в образце свойств и состава до рациональной организации аналитического процесса, обоснованном выборе специфических методик и отслеживания постоянства их характеристик.

Система качества – это скоординированные действия, направляющие и контролирующие деятельность организации в отношении качества.

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие управление качеством представлены на слайде.

СЛАЙД 8

Технологическая цепочка лабораторного исследования так же представлена на слайде: пациент получает направление на исследования, заявленные лечащим врачом, далее происходит отбор биологического материала, затем проба транспортируется, проводится непосредственное исследование материала, выдается результат, врач интерпретирует результат, который помогает установить диагноз и назначить необходимое для пациента лечение. Весь процесс работы с пробами должен быть продуман до мелочей от начала и до конца. Важна взаимосвязь между пунктами забора крови и лабораторией.

СЛАЙД 9

Существует 12 основных элементов системы качества. Их можно разделить на две составляющие:

- активное внешнее влияние всех действий на результат исследования

- процесс исследования (внутренние причины).

Все вышеперечисленные причины, влияющие на качество исследования, образуют технологическую цепочку. Остановимся более подробно на всех элементах.

СЛАЙД10

Первым пунктом в технологической цепочке  контроля качества является  политика руководства к организации контроля. Считает ли руководитель контроль качества лабораторных исследований приоритетным. Отсюда вытекает обеспечение лаборатории необходимыми ресурсами и получение необходимой для работы информации.

СЛАЙД 11

Качество исследования определяют человеческие ресурсы: наличие достаточного числа штатных должностей, наличие должностных инструкций, укомплектованность кадрами, их квалификация, профессиональный рост и непрерывное образование. Высокий профессиональный уровень кадрового потенциала – залог успеха любого исследования.

СЛАЙД 12

Немаловажным для лабораторных исследований является обеспеченность оборудованием. Приобретение необходимого оборудования, его установка, текущее сервисное обслуживание и ремонт, калибровка, метрологическое обеспечение. Закрытый процесс лабораторного исследования (автоматизация) один из гарантов качества. Так как влияние внешних причин – минимально. К сожалению лишь в немногих крупных медицинских организациях нашего региона имеется метрологическая служба.

СЛАЙД 13

Важную роль играют закупки и инвентарный учет. Добросовестность и надежность поставщиков обеспечивает своевременность поставки реагентов и расходных материалов, и их качество. Важна квалификация поставщиков (поставщики, которые только поставляют товар и не более, и поставщики которые кроме поставок осуществляют техническое обслуживание оборудования).

СЛАЙД 14

Для каждой лаборатории независимо от уровня необходимо проводить внутрилабораторный контроль каждого вида исследования, для подтверждения качества расходных материалов, (настройка оборудования), оценки правильности, достоверности и точности вида исследования.

СЛАЙД 15

Каждое исследование должно быть зафиксировано в медицинской документации с целью исключения ошибок, для возможной повторной передачи результата исследования клиницистам, для выдачи исследования пациентам, а также составления различного вида отчетности. Необходимо обеспечить при регистрации: конфиденциальность результата. К этому же элементу системы контроля качества можно отнести использование компьютеризованных систем лабораторной информации, которые, безусловно, значительно облегчают работу специалистов лаборатории, но, к сожалению, на сегодняшний день применяются далеко не в  каждой лаборатории.

СЛАЙД 16

Управление документами и записями является одним из 12 основных элементов системы качества. Эта система управления организует как использование, так и поддержание документов и записей. Одна из основных целей поддержания документов и записей заключается в том, чтобы информацию можно было найти в тот момент, когда она потребуется. Как только формы используют для записывания информации, они становятся записями. Примерами документов являются лабораторное «Руководство по качеству», стандартные операционные процедуры и рабочие инструкции. Записи это информация, полученная в лаборатории в процессе выполнения лабораторных исследований и представления их результатов. Записи имеют следующие характеристики:  их легко найти и просмотреть;  они содержат информацию, которая является неизменной и не требует обновления. Примерами записей будут заполненные формы, графики, журналы регистрации проб, записи данных пациентов.

СЛАЙД 17

В любой лаборатории в независимости от уровня медицинской организации возникают нештатные ситуации: жалобы пациентов, ошибки при регистрации результата, гемолиз или липимия доставленных образцов, нарушение их транспортировки, нарушения в ведении документации. Для этого должны быль проанализированы причины возникновения возможных нештатных ситуаций, приняты необходимые меры по корректировке возникшей ситуации, а также меры упреждающего характера. Очень важно для любого специалиста лабораторной службы уметь управлять нештатной ситуацией.

СЛАЙД 18

Немаловажен  элемент оценки работы лаборатории. Оценка может быть внутренней, выполняется собственным персоналом медицинской организации (административные обходы, проведение инвентаризации бухгалтерией, анализ работы на основании статистической отчетности),  или внешней - проводится сторонней организацией (аккредитация, проверки Роспотребнадзора, инспекторские проверки внештатного специалиста по лабораторной диагностики).

СЛАЙД 19

Улучшение лабораторных процессов является чрезвычайно важным в системе управления качеством. Это и оценка рисков и разрешение проблем. То есть все действия, которые ведут  к постоянному улучшению качества работы лаборатории.

СЛАЙД 20

Лаборатория производит свой продукт - результаты анализов для своих клиентов. Если клиенты не получают хорошее обслуживание, то лаборатория не выполняет свою основную задачу. Круг клиентов медицинских лабораторий включает пациентов, врачей, ведомства, имеющие отношение к здоровью населения, и людей, проживающих рядом с лабораторией. Каждый сотрудник лаборатории должен всегда взаимодействовать с клиентами подобающим образом, предоставлять всю необходимую информацию и быть вежливым.

СЛАЙД 21

Надежность и безопасность в системе контроля качества включает в себя множество факторов: оборудование помещений; ограничение доступа в лабораторию; соблюдение техники безопасности при работе с биологическим материалом, медицинскими отходами; соблюдение режима труда и отдыха.

СЛАЙД 22

На сегодняшний день для минимизации рисков и ошибок на всех этапах работы лабораторий, самый эффективный метод решения большинства проблем – это стандартизация.

Федеральный закон «О техническом регулировании» установил:

- технический регламент – законодательные документы, обязательные к исполнению;

- национальные стандарты – для добровольного и многократного применения;

- стандарты организации.

Наиболее гибкой формой регламентации являются национальные стандарты, поскольку они могут быть нацелены на упорядочение как конкретных, так и более общих взаимодействий и процессов, а применение их носит добровольный характер.

К сожалению, современное российское здравоохранение на сегодняшний день не готово регламентировать все этапы лабораторного исследования. Поэтому для уменьшения  рисков и ошибок на этапах работы лабораторий необходимо систематически проводить стандартизацию операций и процессов в рамках конкретной лаборатории. Это огромная работа, которая требует больших трудозатрат. Необходимо провести анализ всех операций и процессов, после чего составить лабораторные стандартные операционные процедуры,  применимые к условиям работы в данной медицинской организации, так как каждая медицинская лаборатория по-своему уникальна.

СЛАЙД 23

Руководители организации, в которой действует лаборатория, должны проанализировать и утвердить СОП совместно с руководителями структурных подразделений. Для этого необходимо:

- выявление основных и вспомогательных процессов лаборатории;

- вычленение по каждому процессу критически важных процедур;

- выявление проблемных зон, рисков, брака (ошибок) в рамках данных процессов;

- выявление и устранение причин выявленных проблем;

- принятие решений о наилучшем способе выполнения данного процесса (процедуры) для достижения наилучшего результата при минимальной затрате ресурсов;

- фиксация в виде регламента, процесса или стандартной операционной процедуре на бумажном или электронном носителе;

- постоянный анализ результатов процессов и процедур, и поиск возможностей их улучшения.

СЛАЙД 24

СОПы должны отражать действия сотрудников на всех стадиях кинических лабораторных исследований применительно ко всем трем этапам,  начиная от заполнения бланка-запроса на исследования клиницистом и заканчивая правилами реагирования на претензии пациентов и врачей. Кроме того необходимы дополнительные ЛСОПы, такие например как хранение реагентов, хранение биоматриалов и т.д.

СЛАЙД 25

Управление качеством не является чем-то новым, оно развивалось на основе работ основоположников качества. Управление качеством применимо как в промышленности, так в медицинских лабораториях.

СЛАЙД 26

Лаборатория – это сложная система, для достижения качества все звенья системы должны работать правильно. Подходы к внедрению системы качества могут различаться в зависимости от местных условий (подчиненности, организационной структуры, месторасположения, объемов исследования и т.д.), но все основные элементы систем и должны быть учтены и применены. Хочу привести пример взаимодействия элементов системы контроля качества на примере Омской ЦРБ. На протяжении многих лет не отмечается текучки кадров лаборатории. Руководством организации практически ежегодно закупается новое оборудование, контрольные материалы, за последние 2 года гематологический и биохимический автоматический анализаторы, кроме того пятью годами ранее 6 одинаковых биохимических анализаторов с проточной кюветой. Использования одинакового оборудования в лабораториях положительно сказывается на качестве работы: периодически мы проводим межлабораторный контроль качества в своей организации. Раздается аттестованный контрольный материал с неизвестными для лаборантов показателями. Результаты проведенных исследований в электронном виде руководителю лаборатории. Далее проводится анализ и сравнение с диапазоном допустимых значений аналитического паспорта. В случае выявления отклонений оборудование доставляется в поликлинику в сопровождении специалистов лаборатории,  проводится корректировка запрограммированных методик и дополнительное обучение персонала. Имея в штате специалиста с дополнительным образованием инженера-метролога, не представляет труда настройка программ  и устранение мелких неисправностей без привлечения обслуживающих инженерных организаций и материальных средств. В лабораториях района частично произведена замена лабораторной мебели или столешниц пришедших в негодность.

СЛАЙД 27

Взаимодействуют несколько элементов системы качества: человеческий ресурс, обеспечение оборудованием, контроль качества, внешняя оценка, обеспечение безопасности, организация (отношение руководства) и как итог улучшающие процессы в лаборатории.

СЛАЙД 28

В заключение хотелось бы привести слова одного из основоположников системы качества Филиппа Кросби:  «Качество – это когда занимаешься тем, что следует, и делаешь это как следует».

СЛАЙД 29

Благодарю за внимание!