Слайд 1

ОСНАЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ, РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Е.Н. Рубцова,

заведующая КДЛ

БУЗОО «ГКБ №1 им. Кабанова А.Н.»

В системе здравоохранения возрастает актуальность создания и внедрения новых форм управления, повышающих эффективность деятельности медицинских организаций при имеющихся ресурсах и высоком качестве оказания медицинской помощи.

Ряд крупнейших федеральных и региональных медицинских организаций осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО, основанных на внедрении системы менеджмента качества (СМК) и документальной базе:

Слайд 2

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности»;

- приказ Минздрава России от 15.07.2016 № 520н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».

Закон № 323-ФЗ в главе 12 впервые определил требования к контролю качества и безопасности медицинской помощи. Необходимый инструмент реализации требований Закона о внутреннем контроле качества в медицинских организациях – внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента качества (СМК).

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрела создание и развитие системы управления качеством медицинской помощи.

Слайд 3

В 2014 г. сформирована Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015-2030 гг., в которой указано, что приоритетной задачей реализации Программы государственных гарантий является обеспечение доступности и качества медицинской помощи, удовлетворяющей потребностям населения, при эффективном использовании государственных ресурсов. Стратегией предусматривается пересмотр инфраструктуры здравоохранения, которая должна соответствовать потребностям населения, обеспечивать оказание медицинской помощи в заданных объемах по видам и формам, но при этом не быть избыточной и оставаться эффективной.

Таким образом, одним из направлений современной модели отечественной системы здравоохранения является обеспечение доступности качественной высокотехнологичной медицинской помощи населению на всей территории Российской Федерации.

Однако решение нескольких разнонаправленных задач, поставленных перед системой здравоохранения в целом, и лабораторной службой в частности, - обеспечение доступности населению, внедрение высокотехнологичных и, как правило, дорогостоящих методов диагностики и лечения, повышение уровня заработной платы сотрудников - должно выполняться при сохраняющемся объеме государственного финансирования

Слайд 4

Служба клинической лабораторной диагностики в Российской Федерации претерпевает ряд кардинальных изменений, обусловленных, с одной стороны, процессами реформирования всей системы здравоохранения, с другой стороны, активным внедрением в повседневную медицинскую практику различных технологических инноваций.

Информатизация и централизация лабораторных исследований явились первоочередной тенденцией развития системы здравоохранения и потребовали проведения серьезной реорганизации, корректировки организации и финансирования данного вида помощи, а также дорогостоящего переоснащения лабораторий с повышением их лечебно-диагностической эффективности.

Современная лабораторная служба административно-территориального образования и страны в целом должна решать три взаимосвязанные, но самостоятельные задачи: получение объективных данных о состоянии здоровья или нездоровья отдельно взятого пациента, выделенной фокусной группой и населения региона в целом. Своевременное получение достоверной и значимой лабораторной информации на основе современных лабораторных технологий и последующее эффективное их профилактическое и/или клиническое использование имеет важнейшее значение для поддержания уровня здоровья населения и, в конечном счете, обеспечения социальной и экономической безопасности данного региона.

Слайд 5

Лабораторная служба сегодня:

•Более 4 млрд исследований в год

•Более 2000 лабораторных тестов

•90% -доля лабораторных анализов среди всех объективных диагностических исследований

•Около 7600 КДЛ в РФ

•Более 25 000 сотрудников с ВО

•Более 54 000 сотрудников с CO

•Соотношение сотрудники с ВО/СО составляет в среднем 1 : 2,5.

–В Европе 1 : 4 / 1 : 8

•Дефицит кадров – до 47%

В России ежегодно в государственном секторе здравоохранения проводится более 4 млрд. лабораторных исследований. Однако дублирование, использование ручных методов и немалая доля клинически невостребованных лабораторных исследований диктуют необходимость принятия мер по повышению эффективности организации лабораторной службы. Одним из таких способов, как признано во всем мире, является централизация лабораторных исследований. Надо признать, что многие виды исследований вполне подходят для централизации. Это, прежде всего сложные методики, требующие дорогостоящего оборудования, относительно редко назначаемые тесты, а также виды исследований, не связанные с принятием экстренных лечебных мер и аналиты которых достаточно стойки, чтобы вынести отсрочку выполнения теста и транспортировку.

Слайд 6

Типичные проблемы лабораторной службы:

•используется лишь небольшой, ограниченный спектр лабораторных исследований;

•сохраняется достаточное количество небольших, недостаточно оснащенных лабораторий;

•распространено применение устаревших лабораторных тестов и тестов с недостаточной клинической значимостью;

•технологическая база лабораторий не обеспечивает регламентированного уровня качества;

•ряд лабораторий игнорирует исполнение обязательных требований по контролю и обеспечению качества;

•низкое качество сформировало недоверие врачей к результатам лабораторных анализов;

•отсутствие лабораторной информационной системы (ЛИС) приводит к повторному проведению анализов и, как следствие, к росту затрат;

•тарифы ОМС, как правило, гораздо ниже реальных затрат на выполнение теста;

•ограничен доступ населения к ряду современных и необходимых тестов (например, гормоны, онкомаркеры, лекарственный мониторинг);

•сроки ожидания очереди на исследования могут измеряться неделями

Слайд 7

Современные тенденции развития клинической лабораторной диагностики

1. Совершенствование методов КЛД и повышение качества лабораторных исследований

2. Замена трудоемких ручных методов на автоматизированные, всесторонняя информатизация и интеграция на основе развития компьютерных технологий

3. Внедрение протоколов лечения и стандартов диагностики. Разработка комплекса мер по управлению качеством лабораторных исследований

4. Контроль за лечением с использованием лабораторных данных, внедрение технологий лекарственного мониторирования и скрининговых лабораторных программ

5. Использование при терапии молекулярно-генетических методов, требующих постоянного лабораторного контроля

6. Интеграция КЛД с другими медицинскими дисциплинами

7. Улучшение знаний врачей клинических специальностей в области КЛД

8. Использование лабораторного заключения в качестве окончательного медицинского диагноза для все большего числа нозологических форм.

С вводом в лабораторную практику высокопроизводительных модульных систем и расширением спектра исследований значительно увеличилось число запросов на исследования по сравнению с периодом, когда возможности лабораторий были ограничены. Общемировой прирост биохимических исследований за последние 10 лет в значительной степени обусловлен именно процессом автоматизации.

Слайд 8

Согласно приказу министерства здравоохранения РФ № 380 от 25 декабря 1997г. «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» для интенсификации процесса диагностики в лабораторной практике должны максимально использоваться готовые наборы реактивов и биоматериалов, автоматизированные приспособления для анализа и современные компьютерные системы управления, например, обработка результатов проводящихся исследований. Кроме того, обязательна связь лаборатории с клиническими подразделениями.

В данном приказе, в специальном приложении, приводится примерный перечень приборов, оборудования, медицинского инструментария, которые необходимы для организации работы в клинико-диагностической лаборатории стандартного лечебно-профилактического учреждения.

Слайд 9

Несмотря на достаточно объемный список необходимого оборудования в данном приказе, в настоящее время для эффективной работы лаборатории этого перечня недостаточно. Наука развивается, методы диагностики совершенствуются и это ведет к постоянному повышению потребностей.

Основными требованиями к современному лабораторному оборудованию являются: полная автоматизация процессов, простота и удобство эксплуатации приборов, их совместимость с компьютерными системами, экономичный расход реагентов. Полностью автоматизированный процесс гарантирует высокую точность исследований за короткие сроки.

Закономерным результатом автоматизации является стандартизация всей процедуры анализа, которая повышает надежность его выполнения, притом за более короткий период времени и с использованием значительно меньшего (чем при ручной процедуре) объема реагентов и биологического материала. Автоматизация исследований требует рационального и взвешенного подхода, причем в отдельно взятой КДЛ приоритет требований и критериев отбора может существенно варьировать в зависимости от поставленных перед ней целей и задач.

Слайд 10

Тем не менее, есть общие цели и задачи, которые решает автоматизация:

- повышение производительности лаборатории;

- повышение точности результатов;

- снижение числа аналитических ошибок;

- экономия трудозатрат (причем связанных не только с процедурой измерения, но и с регистрацией и оценкой результата, назначением дополнительных исследований, формированием отчетов и базы данных);

- экономия реагентов и расходных материалов;

- снижение опасности инфицирования;

- повышение престижности работы и освобождение сотрудников от монотонного труда.

И есть частные задачи, решение которых напрямую зависит от конструктивных особенностей и технических характеристик конкретной мо- дели автоматического анализатора.

Слайд 11

Среди множества технических характеристик определяющими являются следующие:

- реальная производительность;

- точностные характеристики;

- минимальный объем реакционной смеси;

- количество методик, выполняемых одновременно (количество позиций для реагентов и способ идентификации флаконов);

- количество одновременно загружаемых проб и возможность их автоматической идентификации;

- порядок выполнения измерений (тест за тестом или по пациентам);

- количество позиций для срочных анализов;

- наличие моющей станции или использование одноразовых кювет (количество загружаемых кювет).

В работе лаборатории должна использоваться единая информационная система, объединяющая все анализаторы в общую сеть, где автоматически осуществляется передача назначений в прибор и результатов исследований – в базу данных. Максимальное исключение ручного способа передачи информации исключает потерю или искажение результатов анализов.

Высокая клиническая информативность результатов лабораторных исследований требует соответствующего качества выполнения процедур всеми участниками процесса исследования на всех его этапах для получения надежных сведений, объективно отражающих состояние пациента.

Слайд 12

Основные клинические требования к лабораторной информации. Качество лабораторной диагностической информации определяется:  во-первых, ее достоверностью (аналитической, биологической, медицинской) т. к. недостоверный результат лабораторного исследования может привести к неправильной постановке диагноза заболевания и, как следствие, к неправильному лечению и причинению ущерба здоровью пациента.

Информативностью в соответствии с поставленной клинической задачей. Качество лабораторного исследования характеризуется временем с момента возникновения необходимости в этой информации до момента ее получения врачом – оперативностью. Если это время слишком велико, адекватность полученной информации текущему состоянию организма пациента можно поставить под сомнение. Задержка с получением необходимой диагностической информации также приводит к задержке начала лечения пациента, что может существенно повлиять на эффективность и стоимость лечения. Именно поэтому в последние годы большое внимание уделяется разработке экспресс-методов лабораторной диагностики. Возможность для врача незамедлительно получить необходимую диагностическую информацию существенно повышает эффективность лечения и снижает его стоимость.

Доступностью получения необходимой информации в данных условиях оказания медицинской помощи.

Слайд 13

Основа обеспечения качества лабораторных исследований - внутрилабораторная система обеспечения качества (СОК). Функция внешней оценки качества лабораторных исследований – оценка эффективности СОК

Слайд 14

Внутрилабораторный контроль: ОПЕРАТИВНЫЙ контроль качества результатов ДО ИХ ПЕРЕДАЧИ для клинического использования

Внешняя оценка качества: РЕТРОСПЕКТИВНАЯ оценка качества результатов ПОСЛЕ их клинического использования

Слайд 15

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА.

Федеральные.

- нормативные: 42 аналита в приказе МЗ РФ № 45, 27 из них – в приказе МЗ РФ № 220 (ОСТ)

- ненормативные: ГОСТ Р 53133.1-2008 (те же 27, что и в ОСТе), критерии ФСВОК (фиксированные и нефиксированные)

Внутрилабораторные

- правила оценки качества аналитической серии, установленные в приказах МЗ

- ненормативные (установленные производителями анализаторов и реагентов, собственные и др.)

Большинство лабораторных ошибок происходит не в течение аналитической фазы, а до и после.

Слайд 16

Этапы лабораторных исследований % ошибок

1.Преаналитический 53-75 %

2.Аналитический 13-23%

3.Постаналитический 9-30%

Для предотвращения лабораторных ошибок необходимо применять систему мер регламентации, которые обеспечивали бы:

- соблюдение всеми участниками процесса выполнения лабораторных тестов, включая клинический персонал, условий, обеспечивающих максимально возможное сохранение в образце биоматериала свойств и состава, присущих ему in vivo;

- соблюдение изготовителями средств лабораторного анализа при разработке, производстве, транспортировке изделий наибольшего соответствия их свойств требованиям по чувствительности, специфичности, правильности выполняемых с их применением методик исследований;

- рациональную организацию аналитического процесса, обоснованный выбор чувствительных, специфичных методик, обладающих оптимальной правильностью, отслеживание постоянства их аналитических характеристик.

Для регламентации процесса лабораторного исследования, его этапов и отдельных процедур могут быть использованы:

- национальные стандарты – для регламентации организации всего процесса лабораторного исследования и отдельных его этапов, требований к компетентности лабораторного персонала и качеству исследований; к безопасности условий работы лаборатории; к характеристикам средств лабораторного анализа;

- стандартизованные или гармонизированные аналитические технологии – для регламентации рабочих процессов в лаборатории, для выбора оборудования и реагентов с соответствующими функциональными характеристиками, для обеспечения надежности и сопоставимости результатов исследований;

- стандартные операционные процедуры – для обеспечения четкой и рациональной организации действий каждого сотрудника лаборатории при выполнении каждого этапа и каждой пробоподготовительной и аналитической процедуры.

Слайд 17

Национальные стандарты являются нормативными документами, которые устанавливают правила и характеристики в целях их добровольного многократного использования для достижения упорядоченности в сфере производства и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг. Действующие национальные стандарты Российской Федерации в области лабораторной медицины устанавливают систему требований, выполнение которых может способствовать достижению необходимого уровня качества и предотвращать или минимизировать влияние факторов, влияющих на получение недостоверных результатов.

Основным условием безопасного лабораторного обеспечения медицинской помощи является соблюдение в клинико-диагностической лаборатории положений ГОСТ Р ИСО 15189 – 2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности», определяющего систему менеджмента качества в лаборатории и технические требования к персоналу, процедурам процесса лабораторного исследования и условиям их выполнения.

Собственная безопасность деятельности клинико-диагностической лаборатории в отношении персонала лаборатории, обследуемых пациентов и окружающей среды достигается в результате применения требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».

ГОСТЫ ПО КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМ  ИССЛЕДОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности.

ГОСТ Р 52905-2007. Лаборатории медицинские. Требования безопасности. ГОСТ Р 53022.1-2008. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 1. Правила менеджмента качества клинических лабораторных исследований.

ГОСТ Р 53022.2.2008. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 2. Оценка аналитической надежности методов исследования (точность, чувствительность, специфичность).

ГОСТ Р 53022.3-2008. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 3. Правила оценки клинической информативности лабораторных тестов.

ГОСТ Р 53022.4.2008. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила разработки требований к своевременности предоставления лабораторной информации.

ГОСТ Р 53079.1.2008. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 1. Правила описания методов исследования.

ГОСТ Р 53079.2-2008. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 2. Руководство по управлению качеством в клинико-диагностической лаборатории. Типовая модель.

ГОСТ Р 53079.3-2008. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 3. Правила взаимодействия персонала клинических подразделений и клинико-диагностических лабораторий мед. организаций при выполнении клинических лабораторных исследований.

ГОСТ Р 53079.4-2008. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа.

ГОСТ Р 53133.1-2008. Контроль качества клинических лабораторных исследований. Часть 1. Пределы допускаемых погрешностей результатов измерения аналитов в клинико-диагностических лабораториях.

ГОСТ Р 53133.2-2008. Контроль качества клинических лабораторных исследований. Часть 2. Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов.

ГОСТ Р 53133.3-2008. Контроль качества клинических лабораторных исследований. Часть 3. Описание материалов для контроля качества клинических лабораторных исследований.

ГОСТ Р 53133.4-2008. Контроль качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила проведения клинического аудита эффективности лабораторного обеспечения деятельности медицинских организаций

В условиях разнообразия имеющихся в литературе вариантов методик исследования и широкого выбора предлагаемых изготовителями отличающихся некоторыми свойствами тест-систем реагентов стандартизация лабораторных технологий является одним из необходимых средств обеспечения клинической безопасности пациентов. Стандартизованные аналитические технологии, разрабатываемые и согласованные группами специалистов, содержат точное последовательное описание принципа и технологии выполнения лабораторного исследования, требования к характеристикам средств лабораторного анализа, указания относительно способа контроля качества, характеристик правильности результатов исследования, целевые референтные пределы. Гармонизированные аналитические технологии, кроме свойственных стандартизованным технологиям свойств, выполняют функцию определения степени взаимосоответствия результатов, полученных при использовании отличающихся технологическими деталями и различных по свойствам средств анализа методов исследования.

Стандартизованные операционные процедуры (СОП) представляют собой подробные описания условий, средств и порядка выполнения отдельной процедуры процесса лабораторного исследования. Стандартизованные процедуры должны составляться непосредственно в лаборатории для каждого рабочего места и для каждой целенаправленной группы действий оператора на всех этапах процесса лабораторного исследования.

Клиническая лабораторная диагностика – один из наиболее динамично

развивающихся разделов медицины. От ее эффективности существенным

образом зависит эффективность всего лечебно-диагностического процесса

в медицинской организации.

Слайд 18

Задачи новых лабораторных технологий

- Создание высокоспецифичных тестов.

- Увеличение количества выполняемых тестов в рутинной лаборатории.

- Повышение скорости (количества исследований в единицу времени).

- Повышение качества (правильности и воспроизводимости).

- Снижение себестоимости.

- Повышение доступности для пациента.

Слайд 19

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!