## Slide 1: .
Применение МСКТ
в диагностике
патологии сосудов
Н.В. Васильева,
рентгенолаборант
рентгенологического отделения
ОКБ

## Slide 2
В областной больнице велика потребность в диагностике патологии сосудов для отделений сосудистой хирургии, кардиохирургии, рентгенохирургии , нейрохирургии , кардиологии и отделения ОНМК.
С открытием сосудистого центра на базе ОКБ в настоящее время активно развиваются инвазивные методики протезирования сосудов- стентирование и шунтирование .

## Slide 3: Philips Brilliance 64

## Slide 4
Высокая скорость сканирования и уменьшение времени исследования позволяет избежать многих артефактов и способствуют точности диагностики .
Рентгеновская трубка , при необходимости, уменьшает до минимума время ожидания между сериями сканирований.
На компьютерном томографе Brilliance 64 самый быстрый в индустрии реконструктор – 20 изображений в секунду, обеспечивающий реконструкцию с коррекцией конического луча для получения изображений без искажений и артефактов. Система обладает возможностями объёмной визуализации и более эффективно использует их для упрощения работы благодаря спектру новых и целевых усовершенствованных технологий, таких как программное обеспечение для 3D объёмной реконструкции .

## Slide 5: Методы неинвазивной визуализации кровеносных сосудов с использованием мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ- 64) и болюсного контрастного усиления применяются для диагностики:
Аневризмы брюшного отдела аорты
Аневризмы грудного отдела аорты
ТЭЛА
Аневризмы сосудов головного мозга
Стенозы сосудов шеи
Аномалии развития кровеносных сосудов

## Slide 6
По сравнению с КТ исследованиями внутренних органов , при котором степень контрастирования паренхимы влияет на возможности точной дифференциальной диагностики,
для КТ- ангиографии обязательным условием является выраженное сосудистое усиление

## Slide 7
К основным параметрам болюсного усиления относят концентрацию и дозу контрастного вещества, использование болюса физиологического раствора, скорость инъекции (4-5 мл/ сек) и выбор оптимального времени начала сканирования .

## Slide 8
Программа слежения за болюсом
( болюс-трекинг) позволяет не только отследить введение контрастного вещества , но и выбрать индивидуально (идивидуализировать) задержку артериальной фазы сканирования.

## Slide 9: Двухёмкостная инъекционная система для компьютерной томографии Stellant D
-надежна и
обладает
расширенным функционалом. Возможность
промывки физиологическим
раствором позволяет снизить расход контрастного вещества.

## Slide 10: Аневризмы Аорты
Аневризмой грудной части аорты называется локальное или диффузное расширение её просвета, превышающее нормальный диаметр аорты в 2 и более раза.
• Аневризмой брюшной части аорты называется локальное или диффузное расширение её просвета более 3 см..••
((«Сердечно—сосудистая хирургия»
Под ред. . В..И. . Бураковского, Л..А . Бокерия)

## Slide 11: Классификация по течению:
- Хронические аневризмы без расслоения
- расслаивающие аневризмы

## Slide 12: •Расслаивающая аневризма аорты
•внезапное образование вследствие различных причин дефекта внутренней оболочки стенки аорты с последующим проникновением потока крови в дегенеративно измененный средний слой, с образованием внутристеночной гематомы и продольным расслоением стенки аорты преимущественно в дистальном или реже в проксимальном направлении

## Slide 13: Классификация аневризм грудного отдела аорты по De Bakey
Тип I –местом возникновения разрыва является восходящая аорта, а расслоение распространяется на дугу и часто дистальнее- на грудной и брюшной отделы аорты;
Тип II –разрыв локализуется в восходящей части, расслоение ограничено только восходящей аортой;
Тип III –разрыв интимы локализуется в нисходящей грудной аорте, распространяется чаще антеграднодистально, по нисходящей аорте на различном протяжении с вовлечением или только всего грудного отдела и/или и грудного, и брюшного отделов и редко - ретроградно на дугу и восходящую аорту

## Slide 14: Тип I -Торако-абдоминальное расслоение аорты

## Slide 15
Аневримы брюшного отдела аорты составляют 95%
всех аневризм.
. Частота заболевания 2-5 % среди мужского населения старше 60 лет.
Соотношение заболеваний среди мужчин и женщин примерно 4:1

## Slide 16: Аневримы брюшного отдела аорты
Наиболее жизненно важным является осложнение-
разрыв аневризмы.
В брюшной аорте риск разрыва возрастает на 10 % при размерах аневризмы до 4 см ,
при размерах больше
10 см риск повышается
до 60 %

## Slide 17: Аневризмы брюшного отдела аорты

## Slide 18: Аневримы брюшного отдела аорты

## Slide 19: Исследования выполняются по специально заданной программе, которая позволяет рассчитать параметры стент-графта

## Slide 20: ТЭЛА
Тромбоэмболия лёгочной артерии-
острое или хроническое
блокирование просвета легочной
артерии или её ветвей эмболом
- обычно сгустком крови
( тромбом)
Мельников А.В. 1976 год.

## Slide 21: ТЭЛА- третий по распространённости вид патологий сердечно- сосудистой после ИБС и инсульта
Классификация по течению :
Острая
хроническая

## Slide 22: По объёму поражения:
Массивная
-ствола
и главных
ветвей

## Slide 23
Массивная

## Slide 24: Субмассивная
-эмболия
долевых
и более мелких
ветвей

## Slide 25
Субмассивная

## Slide 26: МСКТ брахиоцефальных артерий
-позволяет оценить:
распространённость и выраженность патологии,
уровень и количественную оценку стенозов ,
характер атероматозных бляшек ,
возможность оперативного лечения

## Slide 27: Патологии сосудов шеи

## Slide 28: Патологии сосудов шеи

## Slide 29: Аномалии сосудов
МСКТ-64 даёт возможность выявить аномалии сосудов, диагностика которых затруднена или невозможна другими методами
( например при ангиографии).

## Slide 30: Стеноз почечной артерии

## Slide 31: Аномалии коронарных сосудов. Мышечный мостик

## Slide 32: Аномалии сосудов Кинкинг сосудов

## Slide 33: Сосуды головного мозга
Исследования
МСКТ 64 позволяют выявить:
Аневризмы
Мальформации
Врождённые аномалии развития

## Slide 34: Аневризма внутренней сонной артерии

## Slide 35: Заключение
МСКТ с болюсным контрастным усилением является незаменимой диагностикой при ряде сосудистых заболеваний и является одной из основных методик выбора лечения пациентов.

## Slide 36
Спасибо за внимание !