## Slide 1: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области Калачинская центральная районная больница ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КАБИНЕТА МСКТ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Куликов Ю.А.
рентгенолаборант
БУЗОО «Калачинская ЦРБ"

## Slide 2: Проведён анализ работы кабинета МСКТ БУЗОО «Калачинская ЦРБ» (2012 - 2014гг..)

## Slide 3
Chart: 
| 2012 год | 2013 год | 2014 год
 | 734 | 2318 | 2597

## Slide 4: Мультиспиральный компьютерный томограф «General Electric BrightSpeed Elite-16» был установлен в феврале 2012 года по программе создания на базе Калачинской ЦРБ первичного сосудистого центра, одного из трех в районах области

## Slide 5: Кабинеты МСКТ и рентгенографии в приёмном отделении ЦРБ работают в круглосуточном режиме (однако круглосуточная ставка предусмотрена только для рентгенолаборанта)

## Slide 6: В ходе работы столкнулись с несколькими проблемами: - отсутствие опыта работы на МСКТ аппаратуре; - сложности с техническим обслуживанием; - многопрофильность проводимых исследований; - сложности проведения внутривенного контрастирования; - недостаточное финансирование

## Slide 7: ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА Врач-аппликатор фирмы изготовителя проводил обучение персонала на рабочем месте. Несмотря на все его старания , как выяснилось после отъезда, отведённого времени (3 рабочих дня) оказалось недостаточно

## Slide 8: На курсах специализации и повышения квалификации очень мало отведено времени для ознакомления и особенно обучения работе на мультиспиральном компьютерном томографе

## Slide 9: Однако увеличение времени на курсах повышения квалификации не решит все проблемы, так как различные модели аппаратов имеют различные интерфейсы

## Slide 10: Решение данного вопроса – создание регионального центра обучения персонала на базе ведущих образовательных учреждений

## Slide 11: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ По истечении гарантийного срока остро встал вопрос о техническом обслуживании аппарата МСКТ при отсутствии инженерно-технического персонала в ЦРБ (отсутствие как ставок так и физических лиц)

## Slide 12: Для решения данного вопроса заключили договор о техническом обслуживании с частными лицами работающими в диагностическом центре областного центра

## Slide 13: МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ В ходе работы выявилась необходимость проводить исследования по нескольким категориям: - по программе сосудистых центров; - по программе дорожно-транспортной травмы; - по программе онкопатологии; - прочие исследования

## Slide 14: Объем исследований за 2012-2014 годы: - количество исследований головного мозга с подозрением на ОНМК – 1245; - количество пациентов с подозрением на травму – 1977; - количество пациентов с подозрением на онкозаболевание – 265; - прочие исследования - 2997

## Slide 15
Chart: 
| ОНМК | ТРАВМА | ОНКО | ПРОЧИЕ
 | 1024 | 1746 | 124 | 2176

## Slide 16: Пациенты с подозрением на ОНМК поступают из нашего района и четырёх соседних районов в круглосуточном режиме. За отчётный период выявлено 159 ишемических и 228 геморрагических инсульта

## Slide 17
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ | 11 | 67 | 81
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ | 16 | 90 | 122

## Slide 18: По стандартам МЗ РФ все пациенты обследуются в ближайшие 40 минут от момента поступления в ЛУ Информация о всех пациентах с геморрагическим инсультом передаётся по электронной почте в областной центр нейрохирургии для решения вопроса об оперативном вмешательстве и о тактике дальнейшего лечения

## Slide 19: Геморрагический инсульт в левой теменной доли, осложнённый прорывом в желудочки мозга

## Slide 20: Геморрагический инсульт в левой теменной доле с прорывом в желудочек мозга

## Slide 21: ТРАВМА Основными причинами травм у обследованных пациентов: - падение с высоты - ДТП - прочие

## Slide 22
Диагностические инструментальные исследования в остром периоде травм выполняли в следующей последовательности:

## Slide 23: Рентгенография в двух проекциях на аппарате КРД «Вымпел» при отсутствии выраженных признаков повреждений черепа и позвоночника или при повреждениях конечностей

## Slide 24: МСКТ использовался как первичный метод диагностики переломов КСС у пациентов с высокой вероятностью повреждений позвоночника, черепа и костей таза без предварительного выполнения рентгенографии

## Slide 25: Общее количество пациентов с подозрением на травму – 1977 - травма головы - 547 - травма позвоночника – 491 - травма остальных отделов скелета - 871 - травма органов живота – 68

## Slide 26: С появлением более информативного метода лучевой диагностики (МСКТ) в ЦРБ визуализация повреждений головного мозга, позвоночника, объемных отделов скелета, органов брюшной полости и забрюшинного пространства существенно улучшилась

## Slide 27
Нестабильный переломо-вывих позвонков Д10-11 со штыкообразным смещением

## Slide 28
Объемное изображение скелета грудной клетки дает более наглядное представление о переломе ребер

## Slide 29
Сочетание аксиального,
сагиттального изображений
и объемного изображения травмы позвоночника

## Slide 31: В последние годы растёт количество онкозаболеваний различной локализации

## Slide 33: ВНУТРИВЕННОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ Главная проблема - отсутствие в штате рентгенотделения анестезиолога-реаниматолога и процедурной медицинской сестры и поэтому приходится подстраивать свой график исследований под возможности данных специалистов

## Slide 34: Решение данного вопроса видится во введении ставки или полставки врача анестезиолога-реаниматолога и процедурной медицинской сестры

## Slide 35: ФИНАНСИРОВАНИЕ Дорогостоящее техническое обслуживание, дорогостоящие расходные материалы: - термочувствительная плёнка; - колбы для болюсов; - контрастное вещество

## Slide 36: Появление в структуре ЦРБ МСКТ значительно повысило эффективность диагностики и соответственно улучшило результаты лечения пациентов с различной патологией

## Slide 37: Однако установка данной аппаратуры привнесла определённые проблемы, которые требуют решения, включая создание новых нормативных документов на уровне МЗ области и МЗ Российской Федерации

## Slide 38: Спасибо за внимание!