## Slide 1: Сосудистый доступ. особенности работы и ухода за порт-системами. современные аспекты проведения химиотерапии
И.А. Гусева,
старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации ФГБУЗ «КБ № 122 им. Л.Г. Соколова» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

## Slide 2: ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВЕНЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП
НАЗНАЧЕНИЕ
СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
АМБУЛАТОРНОЕ ЛИЧЕНИЕ

## Slide 3
ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА:
Медикаментозный флебит с облитерацией вены – 81%
Тромбофлебит – 22%
Экстравазация с некрозом в месте пункции – 13%
Флегмона мягких тканей в месте пункции – 4%

## Slide 4: Сосудистый доступ ПОРТ-СИСТЕМА

## Slide 5: Возможности порт-систем
Введение лекарственных препаратов.
Введение контрастных веществ при проведении КТ и МРТ исследований
Забор крови на лабораторные исследования

## Slide 6: Противопоказания для имплантации порт-систем
6
Абсолютные противопоказания
Пациенты с неконтролируемыми нарушениями свертывающей системы крови;
Больные с воспалительными процессами в зоне предполагаемой
имплантации;
Наличие лихорадки неясного генеза
Абсолютная нейтропения
Отказ больного на проведение манипуляции.
Относительные противопоказания
Предшествующие травмы грудной стенки с деформацией ключицы, ребер, грудины
Перенесенной ранее лечение опухолей в месте имплантации
Попадание места имплантации в область проведения лучевой терапии
Ранее проведенные многократные катетеризации центральных вен на стороне имплантации
Проведение массивной антикоагулянтной терапии
Notes: Существуют абсолютные и относительные противопоказания для имплантации порт-систем. Решение о необходимости имплантации принимает врач - химиотерапевт, а возможность имплантации и подбор камеры порт-системы врач - имплантолог.
При этом имплантация порт-системы строго противопоказана пациентам с нарушением свертывающей системы крови, больным с воспалительными заболеваниями в области предполагаемой имплантации, а также наличие лихорадки неясного генеза. Перед процедурой обязательным пунктом является получение согласия пациента на проведение операции по имплантации порт-системы, поэтому отказ больного на проведение манипуляции является также абсолютным противопоказанием.

## Slide 7: Постановка порт-системы

## Slide 8: Строение порт-системы

## Slide 9: Объем титановой камеры
Объем камеры
от 0,15 мл
до 0,5 мл

## Slide 10: Мембрана порт-системы

## Slide 11
МАНИПУЛЯЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДУМАНА

## Slide 12: Перед установкой иглы необходимо надеть медицинскую маску предотвращения контаминации обработанного инъекционного поля

## Slide 13: ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ манипуляции: обработка рук ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЧАТОК

## Slide 14: Выбор медицинских перчаток
При выполнении в/к, п/к, и в/м инъекций, при работе с имплантированными портами сосудистых устройств, заборе каппилярной крови, катетеризации периферических вен, заборе крови из периферических вен и введении лекарственных перепаратов в периферические вены…. Используются нестерильные диагностические перчатки.
При введении стерильного устройства в стерильные полости организма, постановке центрального сосудистого катетера, замене повязки и других манипуляциях с ним…. Следует использовать стерильные диагностические или хирургические перчатки
П 4.4 ( стр 7) МР3.5.1.0113-16 Использование перчаток для профилактики ИСМП.

## Slide 15: УСТАНОВКА ИГЛЫ В ПОРТ-СИСТЕМУ

## Slide 16
ВВЕДЕНИЕ ИГЛЫ
Notes: пункция - повторно обработайте кожу антисептическим раствором и, придерживая порт двумя пальцами, введите иглу под прямым углом к поверхности кожи. Игла должна пройти через мембрану до дна камеры как показано на рисунке . Важно не применять чрезмерную силу во избежание деформации кончика иглы.
.

## Slide 17: игла Губера
ОБЫЧНАЯ ИГЛА
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
НЕРЕЖУЩАЯ ИГЛА
ГУБЕРА

## Slide 18: Выбор размера иглы
19 G | 20 G | 22 G
Переливание крови | Химиотерапия | Химиотерапия
Парентеральное питание | Антибактериальная терапия | Промывание порт-системы, введение кристаллоидов
Введение растворов с высокой вязкостью | Инфузия растворов средней вязкости | Порт-системы малых размеров
Диаметр иглы
Notes: Диаметр иглы

## Slide 19: Выбор размера игл
32 и 38 мм  Очень полный пациент
 Глубоко расположенные порты
25 и 32 мм  Стандартно расположенные порты
 Полный пациент
20 и 25 мм  Стандартно и не глубоко расположенные порты
 Пациенты с обычным телосложением
15 мм  Для малых порт-систем
 Худые или истощенные пациенты
ИГЛЫ SURECAN SAFETY II

## Slide 20
Тип иглы | Образец | Назначение | Время использования
Игла Surecan прямая |  | Болюсные инъекции и промывание порт-систем | Болюсные инъекции
Игла Surecan изогнутая |  | Короткий срок использования | Менее 24 часов при непрерывной инфузии
Игла Surecan «бабочка» с/без Y-коннетора |  | Для инфузий средней продолжительности и длительных | Максимальный срок 3-5 дней при непрерывной инфузии
Surecan Safety II с/без Ultraslite коннектора |  | Для инфузий средней продолжительности и длительных | Максимальный срок 7 дней
ПОДБОР ИГЛ SURECAN В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНФУЗИИ
Notes: Время использования игл Сурекан во время инфузий должно строго соблюдаться. Прямая игла – только для болюса и промывания. Игла Сурекан изогнутая – используется менее 24 часов. Игла Сурекан «Бабочка» - до 5 дней, при условии непрерывной инфузии. А Сурекан Сэйфти II имеет максимальный срок использования - 7 дней!

## Slide 21
ФИКСАЦИЯ ИГЛЫ В ПОРТ-СИСТЕМЕ

## Slide 22: Ошибки при фиксации иглы

## Slide 23: Замена повязки стерильной фиксирующей повязки
Прозрачные полиуретановые - один раз в трое суток или по рекомендациям производителя
Не прозрачныеповязки - каждые 24 - 48 часов
Марлевые повязки - каждые 6 часов
СанПиН 2630-10

## Slide 24
ЗАВЕРШЕНИЕ ИНФУЗИИ, ПРОМЫВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ИГЛЫ

## Slide 25: Обратите внимание!
Нельзя промывать или вводить лекарственные препараты в порт-систему, прокалывая резиновую заглушку режущей иглой.
Высокий риск попадания частиц резиновой заглушки в камеру порта, и тем самым возможна механическая блокада работы порт-системы.

## Slide 26: Промывание ПОРТ-СИСТЕМЫ
Раствор NaCl 0,9 %

## Slide 27: Как правильно промывать катетер
Для промывания катетера используют пульсирующую (прерывистую) технику.
Промывать катетер медленным и плавным нажатием на поршень шприца.
В процессе промывания сделать несколько коротких остановок (по 1мл с интервалом 0,4 с)
давление
        время
Notes: Ссылка на INS

## Slide 28
Раствор для промывания набирается в количестве, равном двойному объему катетера и присоединенных устройств
2,5 мл – 3,0 мл для ПВК
7-10 мл порт система, ЦВК
NB! Болюсное введение растворов осуществляют с помощью шприца не менее 10 мл
Поток жидкости, вводимый шприцем объемом 3 мл, формирует давление на стенку катетера и внутреннюю оболочку вены 1250 мм рт.ст., тем самым создается риск повреждения катетера.
Поток жидкости, вводимый шприцем 10 мл формирует поток жидкости с давлением 400 мм рт.ст., что является щадящим режимом для стенок вены и катетера

## Slide 29: Промывание порт-системы
Перед началом инфузии для оценки проходимости и предотвращения осложнений, необходимо проводить аспирационную пробу.
После каждой инфузии препаратов.
Между несовместимыми препаратами.
После забора крови на лабораторные анализы
В перерыве между курсами лечения (от 1 месяца до 3-х месяцев).

## Slide 30: Гепариновый замок
0,1 мл гепарина развести до 10 мл физ.раствора = 50 МЕ гепарина в 1 мл раствора.
Заполнить ТОЛЬКО просвет сосудистого катетера.
ГОСТ Р 52623.3 – 2015

## Slide 31
ПРИМЕНЕНИЕ TAUROLOCK™
ДЛЯ ПОРТ- СИСТЕМЫ
Notes: Предотвращает образование биологической пленки в сосудистом катетере, необходимо ознакомится с инструкцией к препарату. Через 30 дней должен быть удален из катетера.

## Slide 32: Уход за инъекционными портами и разъемами
Перед подключением все порты и разъемы должны протираться спиртсодержащим антисептиком
СанПиН 2630: «Перед каждым доступом в систему персонал обрабатывает руки и место доступа кожным спиртовым антисептиком.»

## Slide 33: Сигналы тревоги
Болезненность, отек и гиперемия в зоне имплантации
Болезненность при проведении инфузии
Озноб и подъем температуры, связанные с использованием порт-системы.

## Slide 34: Как следствие введения химиопрепарата при неправильной постановке иглы – мимо порта и без аспирационной пробы

## Slide 35
ВЕНОЗНЫЙ ТРОМБОЗ

## Slide 37: Порт-система не функционирует
Необычно высокое сопротивление при введении означает, что система блокирована. Причины: 1. Перегиб катетера из-за смещения или большой его длины 2. Прилегание конца катетера к стенке сосуда 3. Тромбообразование в катетере
Действия: сообщить лечащему врачу!!!
1. При подозрении на перегиб – изменить положение пациента (головы, туловища и/или плеча), что может восстановить положение и проходимость катетера. 2. Если катетер прилежит к стенке сосуда, поворот пациента на другую сторону может восстановить проходимость катетера. 3. Тромбообразование. Если выше указанные меры не помогли,
катетер удаляется.

## Slide 38
Каждый пациент должен быть информирован об уходе за порт-системой и необходимости использования только специальных игл Губера -Surecan.
У каждого пациента должна быть инструкция на порт-систему Celsite и пара специальных игл Губера - Surecan, чтобы в неотложной ситуации в любой больнице можно было использовать данную систему.

## Slide 39: Профилактика осложнений
Пунктирование всей силиконовой мембраны
Контрольная аспирация крови перед введением
Асептическая техника при установки иглы и введения препарата
Обучение персонала
Обучение пациента
Асептическая техника подготовки и введения лекарственных препаратов

## Slide 40: Подготовка растворов

## Slide 41
МИНИ-СПАЙК - ЭТО АСПИРАЦИОННАЯ ФИЛЬТР-КАНЮЛЯ
Notes: Мини-Спайк - это аспирационная фильтр-канюля для многократного забора из многодозных флаконов.
На данном слайде представлен ассортимент канюлей Мини-Спайк они имеют цветные защитные крышки и отличаются по своим характеристикам.
Мини-Спайк – это безопасный, удобный и быстрый забор лекарственных растворов из флаконов любого объема:
Минимальный риск микробной контаминации раствора за счет сочетания воздушной и жидкостной фильтрации
Многократная аспирация раствора с сохранением стерильности
Полное опорожнение флаконов даже малого объема (3 мл)

## Slide 42: ТИП СОЕДИНЕНИЙ шприцев
ЛУЕР-ЛОК
ЛУЕР-СЛИП

## Slide 43: ПРОФИЛАКТИКА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ. ЭКОФЛАК-МИКС

## Slide 44: Цито-Сет система – закрытая система для безопасного введения химиопрепаратов

## Slide 45: Цито-Сет Система Цито-Сет Микс/Лайн + Цито-Сет Инфузия
Полихимиотерапия
Цисплатин + Этопозид + гидратация 2 литра
0,9% NaCl
Доксорубицин
Циклофосфамид
Notes: Сохранение возможности загрязнения цитостатиками и потенциальный риск для медицинского персонала на каждом этапе процесса оказания онкологической помощи говорит о необходимости новых технологий, способных уменьшить такой риск. Одна из новых технологий для введения цитостатиков - это использование Закрытых систем Цито-Сет!!
Схема : Цисплатин + Этопозид ( НМРЛ) обязательно пре-пост гидратация 2 000 л.

## Slide 46: Окончание инфузии
Не отсоединяйте элементы устройства!

## Slide 47: СКОРОСТЬ ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРОВ

## Slide 48: EASYPUMP II ST/LT НАСОС ИНФУЗИОННЫЙ ЭЛАСТОМЕРНЫЙ

## Slide 49: Таблица заполнения насоса
ИЗИПАМП II LT | 125 - 25 | 270 - 27 | 120 - 30 | 400 - 40 | 100 - 50 | 270 - 54 | 120 - 60 | 400 - 80 | 270 - 68 | 400 - 100 | 270 - 135
кат.№ | 4540006 | 4540008 | 4540012 | 4540014 | 4540016 | 4540018 | 4540020 | 4540022 | 4540026 | 4540028 | 4540032
Номинальная скорость потока ( мл/час ) | 5 | 10 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2
Номинальный объем ( мл ) | 125 | 270 | 120 | 400 | 100 | 270 | 120 | 400 | 270 | 400 | 270
Минимальный объем ( мл ) | 60 | 120 | 60 | 240 | 50 | 135 | 60 | 240 | 135 | 240 | 135
Максимальный объем ( мл ) | 125 | 295 | 125 | 560 | 125 | 295 | 125 | 560 | 295 | 560 | 295
Максимальный остаточный объем ( мл ) | 3 | 8 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 10 | 8 | 10 | 8
Время ( час ) / дни | Объем ( мл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 часов | 60 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 часов | 90 | 180 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 
24 часа / 1 день | 120 | 240 | 96 | 240 |  |  |  |  |  |  | 
30 часов |  |  | 120 | 300 | 60 | 150 | 60 |  |  |  | 
48 часов / 2 дня |  |  |  | 480 | 96 | 240 | 96 | 240 |  |  | 
60 часов / 2,5 дня |  |  |  |  | 120 |  | 120 | 300 | 240 | 240 | 
72 часа / 3 дня |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 288 | 288 | 144
96 часов / 4 дня |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  | 384 | 192
120 часов / 5 дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 240
144 часа / 6 дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288
 | FOLFOX 24 |  |  | универс 24/48 час |  | FOLFOX 48 |  |  |  |  | РГШ 5-FU 96/120 ч

## Slide 50: Наличие алгоритмов на каждом этапе работы
Оснащение
Подготовка и смешивание лекарственных средств
Набор препарата
Подготовка инфузионной системы
Подготовка венозного доступа
Уход за сосудистым катетером
Notes: Алгоритм содержит пошаговую инструкцию манипуляций, применяющихся в процессе инфузионной терапии. При наличии таких документов позволяет контролировать работу медицинского персонала и минимизирует возможность работать по схеме « а так все делают ».

## Slide 52: Справочная литература

## Slide 53: Гусева Ирина Александровна старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Клинической Больницы № 122 им Л.Г. Соколова ФМБА России гор. Санкт-Петербург guseva26@mail.ru anestes3@med122.com