## Slide 1: Имплантируемые порт системы: проблемы и решения.
Александр Киселев,
региональный представитель
BBRAUN/Aesculap в г. Омске.

## Slide 2
Порт(порт система) - полностью имплантируемая система, представляющая собой ЦВК, соединенный с небольшим металлическим или пластиковым резервуаром с мембраной, которые скрыты под кожей.

## Slide 3: Разновидности порт систем.
В зависимости от вида доступа, места постановки катетера и типа катетера существуют следующие разновидности порт систем:
Венозный 90%
Артериальный 5%
Перитонеальный/ плевральный
Эпидуральный доступ 5%

## Slide 4: Для чего используются порт системы.
Химиотерапия
Антибиотикотерапия
Длительное парентеральное питание
Неоднократные переливания крови и забор образцов крови для анализа
Терапия хронической боли

## Slide 5: Венозный доступ:
“Традиционно, клиницисты имели концепцию, что периферические вены должны использоваться до тех пор, пока не будут окончательно повреждены, даже несмотря на множественные болезненные венепункции и длительные тромбофлебиты”
Ryder, M., Peripherally Inserted Central Venous Catheters. Nursing Clinics of North America, 28(4), 937-971

## Slide 6: Частота успешных венепункций в зависимости от количества проведенных курсов химиотерпии.
V.Minville, A.Pianezza, S.Gabardis, 2005, EJA

## Slide 7: Преимущества порт-систем
Обеспечивают многократное введение токсичных препаратов в высоких концентрациях. (pH раствора <5 и >9, осмолярностью свыше 600 осмоль/л, а также парентеральное питание с содержанием глюкозы ≥ 10% или аминокислот ≥ 5%).
Снижают веноразрушающее действие противоопухолевых препаратов, сохраняя периферические вены верхних конечностей.
Вызывают меньше осложнений по сравнению с классическими катетерами, использование которых ограничено во времени, требует тщательного медицинского ухода, а главное требует множество повторных пункций вен.
Порт имеет длительный (несколько лет) рабочий ресурс при правильной эксплуатации.
Технически несложная хирургическая имплантация под местной анестезией (около 15-20 мин)

## Slide 8
Мембрана порта легко и быстро пунктируется специальной иглой, чем обеспечивается надежный центральный венозный доступ при неотложных состояниях.
Простота и удобство использования дают возможность выполнять инъекции медицинским сестрам и даже пациенту после получения необходимого инструктажа.
При наличии порт-системы сложная и опасная катетеризация центральных вен сводится к банальной подкожной инъекции.
Порт полностью имплантируется под кожу не вызывая косметических дефектов (эстетичность, водные процедуры, частная жизнь).
Формирует психологический комфорт для большинства пациентов, поскольку устраняет боязнь частых и болезненных инъекций.

## Slide 9: Проблемы, препятствующие широкому применению порт систем
Низкая осведомленность врачей и медицинских сестер вне стен специализированных стационаров и амбулаторий.
Незнание правил и техники ухода и постановки инъекций в порт систему.
Отсутствие в амбулаторных и поликлинических учреждениях обученных специалистов (врачей и медицинских сестер) которые могут обеспечить качественный уход и использование порт системы.
Отсутствие полноценной системы паллиативной помощи больным с онкологической патологией на госпитальном и после госпитальном этапе оказания помощи
Что же с этим делать???

## Slide 10: Решения
Повышение информированности врачей и медицинских сестер о возможностях и сферах применения порт систем.
Обучение медицинских сестер принципам использования и ухода за порт системой.
Создание центров паллиативной медицины.
Выделение в структурах амбулаторий и поликлиник специалистов обеспечивающих уход за пациентами на пост.госпитальном этапе.
ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ОНКОЛОГИЧЕКИМ БОЛЬНЫМ КАК К БЕЗНАДЕЖНЫМ.

## Slide 11: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ